Krótki opis systemu konfokalnej endomikroskopii laserowej do obrazowania in vivo:

- system do badań przedklinicznych, umożliwiający przeprowadzanie eksperymentów in vivo, w czasie rzeczywistym, na małych zwierzętach, takich jak: mysz, szczur,

- umożliwiający obserwację tkanek za pomocą giętkich sond światłowodowych, zawierających miniaturowe obiektywy umieszczone na ich końcówkach dystalnych,

- system obrazujący tkanki w świetle fluorescencyjnym z możliwością jednoczesnego wzbudzenia dla dwóch długości fal światła wzbudzającego,

- wyposażony w dwa lasery wzbudzające o długościach fal: 488 nm oraz 660 nm,

- wyposażony w detektory odbioru emisji w zakresie odpowiednio 502-633 nm oraz 673-800 nm,

- wyposażony w oprogramowanie umożliwiające obserwowanie i  rejestrowanie obrazów oraz wyświetlanie obrazu rejestrowanej emisji dla każdego z zakresów oddzielnie oraz razem,

- wyposażony w oprogramowanie do analizy zmian intensywności fluorescencji,

- wyposażony w oprogramowanie umożliwiające łączenie sąsiadujących obrazów,

- wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykrywanie kapilarnych naczyń krwionośnych i stosowne obliczenia.

- Strona internetowa producenta http://www.maunakeatech.com